Options pour la PORTE  RAPIDE TURBO, TYPE « EFA-STT-CR® »

Surface

Revêtement par poudre de toutes les pièces en acier galvanisé dans une couleur selon RAL __________     (couleurs métalliques non disponibles)

Revêtement par poudre des traverses en aluminium dans une couleur selon RAL _______

Si les pièces en acier et les pièces en aluminium doivent être peintes dans la même couleur RAL, des nuances de tons peuvent apparaître et ne peuvent être totalement exclues en raison de différences dans la structure des surfaces. Le fournisseur doit cependant prendre toutes les précautions possibles pour que les différences de couleur soient aussi faibles que possibles, en agissant pour cela sur le degré de brillant.

Version acier inoxydable (V2A) pour toutes les pièces en acier visibles, partie visible polie, grainage 180, incl. armoire de commande en V2A, y compris rouleaux de guidage avec paliers V2A, par ex. pour exploitations humides

Tablier

Plus-value pour remplissage de tablier simple-paroi, opaque (couleurs alu gris).

Alternative :

Plus-value pour remplissage de tablier en polycarbonate transparent et résistant aux chocs, simple-paroi

Impulseurs et signalisation

Version compatible salle blanche en tant qu’interrupteur de proximité encastré, feu à LED

SI NÉCESSAIRE :

Arrêt intermédiaire automatique à une hauteur h = ___________ mm