OPTIONS pour porte rapide à spirale « EFA-SST® TK-100 » :

Surface

Revêtement par poudre de toutes les parties en acier galvanisé selon RAL

__________     (couleurs métalliques non disponibles)

ou

Version acier inoxydable (V2A) pour toutes les pièces en acier visibles, surface visible polie, grainage 180, y compris armoire de commande en V2A, rouleaux de guidage inclus avec paliers V2A

Laquage spécial des lames dans une couleur selon RAL _______

Si les pièces en acier et les éléments des lames sont teintées selon le même RAL, d’infimes différences de couleur ne peuvent être entièrement exclues en raison des différences de structure de surface. Le fournisseur prendra les plus grandes précautions possibles compte tenu des possibilités d’influer sur le degré de brillance, afin de réduire les différences de couleur au minimum.