OPTIONS pour porte rapide à enroulement « EFA-SRT®-EC » :

Surface :

Version acier inoxydable (V4A / matériau 1.4571)

Toiles spéciales :

Tissu polyester 2,0 mm d’épaisseur, bonne stabilité transversale, homologué FDA

avec bandes transparentes en PVC totalement transparent (sur les toiles de porte avec fenêtre, antistatique et autorisé pour l’industrie alimentaire uniquement dans certaines conditions)

rouge / orange / jaune : non antistatique, sans silicone

bleu / gris-blanc : antistatique, sans silicone

ou

Toile PVC en  matériau de 2 mm d’épaisseur environ, totalement transparent, avec bandes d’avertissement

Couleurs des bandes d’avertissement : rouge, orange, bleu, jaune (toile de porte autorisé pour l’industrie alimentaire uniquement dans certaines conditions)

Si nécessaire :

Arrêt intermédiaire automatique à une hauteur h = ___________ mm